# Приложение № 1

к постановлению администрации

Бельковского сельского поселения

Вохомского муниципального района

Костромской области

от 12.04.2016 г. N 17

Пояснительная записка

Бельковское сельское поселение входит в состав Вохомского муниципального района Костромской области,  находится в его центральной части, граничит: c севера – с Лапшинским, с юга – с   Петрецовским сельскими поселениями, на востоке – с Октябрьским, на запада – с Павинским муниципальными районами Костромской области.

Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется только автомобильным видом транспорта. Через территорию поселения проходят дороги регионального значение Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово и Полдневица-Вохма-Тихон, соединяющие поселение с Октябрьским, Поназыревским и Павинским муниципальными районами Костромской области.

Административным центром Бельковского сельского поселения является деревня Бельково, расположенная на расстоянии 2 км от районного центра п. Вохма. Расстояние от д. Бельково до областного центра – г. Костромы составляет 470 км.  Ближайшая к поселению железнодорожная станция, расстояние до которой от д. Бельково составляет 150 км, находится в г Шарья.

Площадь поселения составляет 744,46 км². На его территории расположено 90 населенных пунктов, в которых на 01.01.2013 года проживало 1556 человек.

Территория Бельковского сельского поселения находится в умеренно-континентальной зоне, которая характеризуется относительно холодной, продолжительной, снежной зимой и коротким умеренно теплым летом.

## 1.1. Водоснабжение

Существующее положение:

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в Бельковском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоподготовки расходуется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Зоны санитарной охраны I-III пояса на водозаборах не установлены. В ряде случаев наблюдается неэффективное расходование воды за счет протечек в изношенных водопроводных сетях, а также утечек в зданиях через неисправную запорную арматуру.

Централизованное водоснабжение в Бельковском сельском поселении осуществляется в 14 населенных пунктах из 90 (см. таблицу 1). Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами и каптированными родниками.

Предложения:

Основными водопотребителями  Бельковского сельского поселения являются население, и сельскохозяйственные  предприятия.

Расходы воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий определяются на основании технологических данных. В настоящее время все сельскохозяйственные предприятия имеют свои артезианские скважины.

В связи  с имеющимися различиями  в направлениях  дальнейшего развития сельских населенных пунктов, предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей в д.Бельково, д.Латышово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково.  В этих населенных пунктах планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей в зонах перспективной жилой застройки.

В д.Андрианово, д. Гора, д. Киричата, д. Конница, д. Подволочье, д. Поспехово, д. Сокерино, д. Сосновка проектом предлагается до 2031г провести капитальный ремонт существующих водопроводных систем. В остальных населенных пунктах в проектируемый период строительство систем  централизованного водоснабжения не предполагается.

При расчёте потребности воды на хозяйственно – бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сельских населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,3, с учётом благоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (таблица 2). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные нормы водопотребления.

Предположение, что к 2031 году жилой сектор будет на 100% оборудован водонагревателями и внутренним водопроводом. В соответствии с данным предположением удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя  составит 160 л/сут.

Таблица 2 Расчет суточного водопотребления населенных пунктов Бельковского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Расчетное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | 2011г | 2016г | 2031г | 2011г | 2016г | 2031г |
| д. Бельково | 121 | 117 | 102 | 34,0 | 32,9 | 28,7 |
| д. Латышово | 156 | 151 | 131 | 43,8 | 42,4 | 36,8 |
| с. Согра | 160 | 155 | 134 | 45,0 | 43,6 | 37,7 |
| д. Осипино | 117 | 113 | 98 | 32,9 | 31,8 | 27,5 |
| д. Троица | 77 | 75 | 65 | 21,6 | 21,1 | 18,3 |
| д. Марково | 98 | 95 | 82 | 27,5 | 26,7 | 23,0 |

В расчет включены неучтенные расходы (10%), полив территории и зеленых насаждений (50 л/чел).

Схемой территориального планирования Вохомского муниципального района предусмотрено следующие мероприятия по развитию водоснабжения Бельковского сельского поселения: реконструкция сетей водоснабжения в д.Осипино для приведения их в нормативное состояние. Срок выполнения работ 2010 - 2012 гг.

Таблица 1 Характеристика объектов водоснабжения Бельковского сельского поселения

| № | Наименование населенного пункта | Производительность водозабора проектная/фактическая м3/сут | Характеристика оборудования (насосы) | Данные о водонапорных башнях: | Данные о водопроводных сетях: | Наличие утвержденных зоны санитарной охраны I-III поясов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | емкость бака, м3 | высота ствола, м | диаметр, мм | общая протяженность, км |  |
| 1 | д.Андрианово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 2,2 | нет |
| 2 | д. Бельково | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,3 | нет |
| 3 | д. Гора | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 100 | 0,8 | нет |
| 4 | д. Киричата | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,0 | нет |
| 5 | д. Конница | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 2,0 | нет |
| 6 | д.Латышово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 7 | д. Марково | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 3,5 | нет |
| 8 | д. Осипино | 50/20 | ЭЦВ 6-10-110 | 15 | 12 | 50 | 2,5 | нет |
| 9 | д. Подволочье | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 0,5 | нет |
| 10 | д. Поспехово | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,8 | нет |
| 11 | д. Сокерино | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 12 | д. Сосновка | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 13 | с. Согра | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 50 | 1,5 | нет |
| 14 | с. Троица | 25/15 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 15 | 12 | 100 | 1,0 | нет |

Предлагается:

- до 2016 г. провести  реконструкцию существующих водопроводных сетей в д. Осипино;

- до 2016 г. организовать зоны санитарной охраны существующих водозаборов в составе трех поясов;

- до 2016 г. в целях рационального расходования питьевой воды в жилом секторе провести  установку водомерных устройств;

- до 2031 г. провести реконструкцию и модернизацию действующих сетей и сооружений водоснабжения д.Бельково, д.Латышово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково, д.Андрианово, д. Гора, д. Киричата, д. Конница, д. Подволочье, д. Поспехово, д. Сокерино, д. Сосновка;

- до 2031 г. оборудовать водопроводные сети пожарными гидрантами в соответствии со СНиП 2.04.02-84;

- до 2031 г. внедрить высокоэффективные технологии и материалы при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопроводных сетей.

## 1.2. Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время в Бельковском сельском поселении система централизованной канализации отсутствует. Население использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты. Вывоз ЖБО осуществляется по заявкам населения, учреждений и организаций спецтехникой, принадлежащей предприятиям, расположенным в п. Вохма.

Предложения.

Настоящим Проектом предлагается обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующими современным санитарно-гигиеническим нормам. Вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода. Для стоков социально значимых объектов предлагается устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

Для существующих сельскохозяйственных предприятий рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с обустройством санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать перечню рыбохозяйственных нормативов.

Предлагается:

- до 2016 г. обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- до 2016 г. обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода;

- до 2031 г. строительство локальных очистных сооружений на полную биологическую очистку для объектов социально-бытового назначения в д.Бельково, д.Латышово, с.Согра, д. Осипино, с.Троица, д.Марково.