Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Бельковского сельского поселения

от 21 февраля 2008 г. №59

НОРМАТИВЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|  | Норматив потребления |
| --- | --- |
|  | На 1 чел. в месяц (куб.м.) | На 1 человека в сутки литров |
| Уличные водоразборные колонки | 0,9 | 30 |
| В домах, имеющих ввод, не подключенных к системе водоотведения | 1,3 | 42 |
| В домах, имеющих ввод и подключенных к системе водоотведения | 2,2 | 74 |
| В домах с ваннами и выгребными ямами | 2,7 | 89 |
| В личных банях | 0,24 |  |

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Бельковского сельского поселения

от 21 февраля 2008 г. № 59

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

/СНиП 2.04.01- 85/

| Потребители | Измеритель | Расход воды на ед. в сутки в литрах |
| --- | --- | --- |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 7,8 |
| Административные здания /без унитаза/ | 1 работающий | 7 |
| Административные здания /с унитазом/ | 1 работающий | 10 |
| Магазины непродовольственные | 1 раб. место | 7 |
| Магазины продовольственные | 1 раб. место | 185 |
| Парикмахерские | 1 раб. место | 23 |
| Клубы | 1 место | 6 |
| Бани | 1 посетитель | 60 |
| Школы с унитазами | 1 человек | 18 |
| Школы без унитазов | 1 человек | 8 |
| Расход на поливку: а) поливка зелёных насаждений, газонов и цветников* | кв.м. | 3-6 литр |
| На 1 голову скота в период стойлового содержания /литров в сутки/: - Лошадь - Корова - Свинья - Овца/коза/ | 1 голова | 50 60 20 10 |
| Мытьё машин – легковая | 1 автомашина | 200 |
| - грузовая** | 1 автомашина | 350 |
| Кочегарки (на отопительный период) | 1 котёл | 100 |

Примечания: * Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки.

Количество поливок в сутки следует принимать в зависимости от

климатических условий.

** Норма расхода воды на мытьё автомашин установлена из расчёта наруж-

ной мойки 1 автомашины. Периодичность мойки автомашины годовая-12.